芜湖造船厂零星维修工程施工招标

技术文件

投标单位（盖章）：（盖章）

联系人（联系方式）：

招标人： 芜湖造船厂有限公司 （盖单位章）

2025年 01 月 XX 日

1 、工程概况

本工程为位于安徽省芜湖市三山经济开发区峨溪路1号芜湖造船厂厂区内。

本工程包括芜湖造船厂零星维修工程，详见零星维修工程清单。

2、工程自然条件

2.1 自然条件及对外交通

本工程所在地处于亚热带湿润季风气候区北缘，气候温和湿润，雨量适中，四季分明。全年有三个明显降雨期，4至5月春雨，6至7月梅雨，9至10月秋雨。历年平均气温15.9℃；历年最高气温41.2℃；历年最低气温  -14.3℃。年平均降雨量1244mm；年最大降水量1779.1mm；年最小降雨量697.9mm；年平均降雨135.9天，多集中在4~8月份，占全年的61.3%左右；年平均日降水量≥25mm的天数为12.5天。历年平均降雪天数为9.8天。常风向为NE，频率14％；次常风向为SW，频率10％；强风向为N、NNE、WSW、WNW，风速18米／秒；次强风向为NE、ENE，风速17米／秒；年平均风速2.9米／秒。历年平均绝对湿度16.3毫巴；历年最大绝对湿度41.6毫巴；历年最小绝对湿度0.8毫巴；历年平均相对湿度78％；历年最小相对湿度8％。

2.2 现场施工条件

施工用水、电场内接管由乙方自行解决，投标商在报价中需考虑水电费用，结算时业主按标准扣除该项费用。

3、工程承包范围

3.1本工程范围应甲方所在的芜湖市三山新厂区及其指定区域，具体详见零星维修清单。

3.2本工程范围不包括：无。

4、一般技术要求和规程规范

4.1  一般技术要求

4.1.1  乙方施工所用的材料、设备和工程质量的检验、验收应符合本技术协议中引用的国家标准或行业颁布的技术标准、规程、规范。

4.1.2  当本技术协议的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，应以本技术协议的规定为准。

4.1.3  本工程技术协议中引用的标准和规程规范在合同执行期间，若国家和行业进行重新修订，则按修订后的标准和规程规范执行。

4.1.4施工人员需购买150万元意外伤害保险，签订安全协议后方可施工。

4.2  规程规范

下述标准、规程规范是本工程的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准和规程规范。在施工过程中，如果下述标准、规程规范有修改或重新颁布，则涉及强制性条款部分将按照新条文执行。

| 序号 | 标 准 名 称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《工程测量规范》 | GBJ 50026-2007 |
| 2 | 《施工现场临时用电安全技术规范》 | JGJ46-2005 |
| 3 | 《建筑钢结构防火技术规范》 | GB51249-2017 |
| 4 | 《混凝土结构通用规范》 | GB 55008-2021 |
| 5 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 | GB 50300-2001 |
| 6 | 《建筑与市政地基基础通用规范》 | GB55003-2021 |

5、甲供材料范围

5.1无。

6、设备及材料选择

6.1乙方所用主要材料及施工设备，应满足国家有关规范和标准要求。

7、质量要求与质量控制

7.1工程质量标准：根据标准、规程规范的要求，在施工过程中，如果相关标准、规程规范有修改或重新颁布，则涉及强制性条款部分将按照新条文执行，一次验交合格率100%。

7.2材料质量控制

7.2.1本工程所用主、辅材料除在合同专用条款和／或《技术规格书》中约定由甲方供应外，均由乙方按照设计和技术标准的要求自行采购、运输、检验和保管。

7.2.2所有用于工程的材料应有产品合格证书，应具备由相应资质等级的材料检验单位出具的材质证书或试验报告。

7.2.3材料进场时，乙方应通知甲方代表参加验收；甲方代表有权复验，对与设计和技术标准要求不符的材料，有权拒绝验收，乙方负责运离施工现场。在材料使用安装过程中，甲方代表有权随时检查和检验，乙方须提供必要协助。若检验发现材料不合格时，该批材料不能用于本工程，乙方应负责拆除及重新采购、更换，甲方不承担由此发生的一切费用。

7.2.4乙方供应的材料，须将产品质量相关证明资料交给甲方：大宗材料需经复试合格后方可用于本工程中。

7.2.5材料代用必须经过监理工程师和／或甲方代表认可，不得以劣代优。

7.2.6质量自检：本工程各分项工程、分部工程完成后，乙方应进行质量自检，质量自检不合格时应自行返工，延误的工期（如有）不予延长：自检合格后向监理工程师和／或甲方代表提交自检报告并通知进行验收。

7.3分项工程质量检查：

7.3.1主要分项工程开工前，乙方应将材料、施工设备和人员进场情况及施工工艺向监理工程师和／或甲方代表报告，经同意后才能开工。

7.3.2上道工序施工完成，经甲方代表验收合格签认后，乙方才能进行下道工序的施工。

7.3.3在施工过程中，乙方应随时接受甲方代表对材料、工艺流程和操作的检查，并按甲方代表的指令进行返工。

7.4中间和隐蔽工程验收：

7.4.1乙方在自检合格并签署隐蔽工程自检记录后，填写《隐蔽工程验收申请表》，在下道工序或隐蔽前24小时通知甲方代表验收签字确认，方可进行下道工序施工进行隐蔽。若验收不合格，乙方应按甲方代表的要求整改并重新申请验收。

7.4.2若乙方未经验收而擅自隐蔽，甲方代表有权要求剥开或开孔检查，由此造成的损失，由乙方负责。若甲方代表在接到验收申请和验收通知48小时后未能进行验收，而乙方己自检合格，则可自行隐蔽；甲方代表事后应予确认并补办签认手续。

7.4.3若甲方代表认为确需对已签字验收并覆盖的隐蔽工程进行复查，乙方应协助复查。若复查结果表明质量合格，由此而引起的直接费用由甲方承担：若复查结果表明质量不合格，乙方应进行返工，并按上述规定重新申请验收，因此引起的接费用由乙方负责。

7.5试验与检验：试验、试件应按技术标准的要求送到具备相应资质等级的检验单位进行试验或检验，并及时将试验或检验结果提交甲方代表审查；甲方代表认为必要时，有权指定取样送检验单位复检。

7.6若因乙方原因使工程质量达不到约定等级，甲方有权要求乙方返工，返工费用由乙方承担；若返工后仍达不到约定等级时，乙方应承担赔偿责任。若因甲方原因使工程质量达不到约定等级，乙方应根据甲方要求进行返工或修整，甲方承担返工或修整费用。

7.7甲方代表对本工程质量检验，不能减轻或免除乙方的质量责任：若由于甲方代表的检验疏漏，同样不能减轻或免除乙方的质量责任。

- 零星维修改造清单报价表

| 零星维修改造清单单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项工程名称 | 单位 | 综合单价 | 备 注 |  |
| 一 | 土建 |  |  |  |  |
| 1.1 | 土（石）方工程 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 人工挖土方 | m³ |  | 基坑围护 |  |
| 1.1.2 | 机械挖土方 | m³ |  | 基坑围护 |  |
| 1.1.3 | 人工回填（松填）土方 | m³ |  |  |  |
| 1.1.4 | 机械回填（夯实）土方 | m³ |  |  |  |
| 1.1.5 | 小挖掘机 | 小时 |  | 斗容量0.8m3以下 |  |
| 1.1.6 | 大挖掘机 | 小时 |  | 斗容量0.8m3及以上 |  |
| 1.1.7 | 机械开挖、自卸式汽车配合厂内运土方 | m³ |  | 斗容量0.8m3以下 |  |
| 1.1.8 | 人工装土、拖拉机厂内倒运土方 | 车 |  | 0.8m3 |  |
| 1.1.9 | 清运建筑垃圾 | m³ |  | 场内运输 |  |
| 1.1.10 | 清运建筑垃圾 | m³ |  | 外运 |  |
| 1.1.11 | 场地平整 | ㎡ |  | 推土机推土平整 |  |
| 1.1.12 | 场地平整、碾压 | ㎡ |  | 压路机15T以内，碾压遍数不少于纵横各6遍 |  |
| 1.1.13 | 挖机场地平整 | ㎡ |  | 绿化带或其它用推土机无法平整区 |  |
| 1.1.14 | 钢管支架彩条布围护 | ㎡ |  | 钢管支架间距2米，钢管水平横杆间距1米，围护墙高2米 |  |
| 1.1.15 | 钢管支架彩钢板围护 | ㎡ |  | 钢管支架间距2米，钢管水平横杆间距1米，围护墙高2米，板厚0.5mm |  |
| 1.1.16 | 拆除240mm厚砖砌体 | ㎡ |  | 含双面粉刷层与垃圾清运费用 |  |
| 1.1.17 | 砖砌体1：2水泥砂浆粉铲除20mm厚 | ㎡ |  | 垃圾清运 |  |
| 1.1.18 | 天棚水泥砂浆粉刷层铲除 | ㎡ |  | 垃圾清运 |  |
| 1.1.19 | 空心砖砌体240mm厚砖砌体 | m³ |  | 空心砖，海螺牌水泥 |  |
| 1.1.20 | 实心砖砌体240mm厚砖砌体 | m³ |  | 水泥标准砖 |  |
| 1.1.21 | 加气块砖砌体240mm砌体 | m³ |  | 加气混凝土砌块，海螺牌水泥 |  |
| 1.1.22 | 砖砌体1：2水泥砂浆粉刷20mm厚 | ㎡ |  | 中粗沙、海螺牌水泥 |  |
| 1.1.23 | 胶水和水泥掺合粉刷 | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.24 | 240mm厚墙面开洞≤300mm | 个 |  | 含恢复 |  |
| 1.1.25 | 1.2～3.6m脚手架 | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.26 | 人工破除砼道路 | m³ |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.27 | 小型挖掘机风镐破砼 | 小时 |  | 斗容量0.8 m3以下 |  |
| 1.1.28 | 碎石垫层摊铺 | m³ |  |  |  |
| 1.1.29 | 碎石垫层摊铺(利用原有） | m³ |  | 厂内运输 |  |
| 1.1.30 | 砼块垫层摊铺 | m³ |  | 砼块甲供、现场利用 | 600 |
| 1.1.31 | 面包砖拆除 | ㎡ |  | 含清运出厂，自行处理 |  |
| 1.1.32 | 路侧石更换安装 | m |  | 乙供材，含辅材，护帮砼乙供 |  |
| 1.1.33 | 钢丝网围栏 | m2 |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.34 | 钢丝网围墙钢管立柱更换 | 只 |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.35 | 有筋承插式涵管φ300×30×2000mm-Ⅱ敷设 | m |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.36 | UPVC排水管DN50mm | m |  | De50，华亚所有管材、管件均要求为国标,（余同） |  |
| 1.1.37 | UPVC排水管DN75mm | m |  | De75，华亚 |  |
| 1.1.38 | UPVC排水管DN 110mm | m |  | De110，华亚 |  |
| 1.1.39 | UPVC排水45度弯头DN110mm | 个 |  | De110，华亚 |  |
| 1.1.40 | UPVC排水直接DN50mm | 个 |  | De50，华亚 |  |
| 1.1.41 | 疏通Φ110mm雨污水管 | m |  | 含垃圾清运 |  |
| 1.1.42 | 清理雨水检查井（Ф700) | 座 |  | 综合各种深度、含垃圾清运 |  |
| 1.1.43 | 排水沟清淤（300mm宽） | m |  | 综合各种深度、含垃圾清运 |  |
| 1.1.44 | 疏通φ300mm污水管内油污 | m |  | 含垃圾清运 |  |
| 1.1.45 | 安装铸铁井圈井盖（Φ750，承载20t） | 套 |  | 井圈井盖乙供，含安装辅材 |  |
| 1.1.46 | 砼地面开孔（Φ110mm，深300） | 个 |  | 含恢复、垃圾外运 |  |
| 1.1.47 | 砼地面槽修复 | m |  | 宽、深100mm以内 |  |
| 1.1.48 | 砼地面开槽修复 | m |  | 100mm×150mm |  |
| 1.1.49 | C15商品砼人工浇筑地坪 | m³ |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.50 | C20商品砼人工浇筑地坪 | m³ |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.51 | C25商品砼人工浇筑地坪 | m³ |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.52 | C30商品砼人工浇筑地坪 | m³ |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.53 | C25地坪浇筑 | m³ |  | 砼自拌 |  |
| 1.1.54 | 砼二次倒运 | m³ |  | 运距10米以内 |  |
| 1.1.55 | 预埋件制安 | kg |  | 马钢或国内大型钢厂产品 |  |
| 1.1.56 | 钢构件制安 | kg |  | 马钢或国内大型钢厂产品 |  |
| 1.1.57 | 镀锌方管制作、安装 | kg |  |  |  |
| 1.1.58 | 彩钢板墙面拆除 | ㎡ |  | 拆除物归乙方所有 |  |
| 1.1.59 | 彩钢板墙面安装 | ㎡ |  | 含板材及辅材 |  |
| 1.1.60 | 水管保温DN25 | m |  | 橡塑保温 |  |
| 1.1.61 | 制作彩钢雨棚 | m2 |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.62 | 零星工程综合工日 | 工日 |  | 小工 |  |
| 1.1.63 | 零星工程综合工日 | 工日 |  | 焊接等技术工种 |  |
| 1.1.64 | 钢栏杆油漆（两遍） | m |  | 含除锈、一底二面 |  |
| 1.1.65 | 地面油漆 | m2 |  | 黄色、白色油漆 |  |
| 1.1.66 | 刷内墙涂料两面（含腻子） | ㎡ |  | 普通型 |  |
| 1.1.67 | 外墙涂料二底二面 | ㎡ |  |  |  |
| 1.1.68 | 外墙涂料二底二面 | ㎡ |  | 普通型 |  |
| 1.1.69 | 纸面石膏板吊顶 | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.70 | 轻钢龙骨纸面防潮石膏板隔墙单面石膏板 | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.71 | 墙面砖拆除后水泥粉刷 | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.72 | 地面砖拆除后水泥找平 | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.73 | 安装成品白榉木门 | ㎡ |  | 含门套门锁不含铰链门吸门非实木门 |  |
| 1.1.74 | 安装60型材推拉窗 | ㎡ |  | 海螺型材、5mm单玻璃 |  |
| 1.1.75 | 安装12mm厚木玻隔断钢化玻璃 | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.76 | 安装钢化玻璃门吊夹 | 只 |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.77 | 安装玻璃地弹门地锁 | 只 |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.78 | PVC纱窗换纱 | ㎡ |  | 含框料 |  |
| 1.1.79 | 安装木门执手锁芯 | 把 |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.80 | 安装PVC门球形锁芯 | 把 |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.81 | 大挂锁 | 只 |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.82 | 小挂锁 | 只 |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.83 | 挂式小便斗 | 只 |  | 含安装辅材 |  |
| 1.1.84 | 小便冲水阀 | 只 |  | 含安装辅材 |  |
| 1.1.85 | 蹲便器 | 套 |  | 含安装辅材 |  |
| 1.1.86 | 大便冲水阀 | 只 |  | 含安装辅材 |  |
| 1.1.87 | 大便冲水管 | 根 |  | 含安装辅材 |  |
| 1.1.88 | 安装小便器按钮式冲洗阀 | 只 |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.89 | 大便器手柄式可调冲洗阀 | 套 |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.90 | 安装给水三角阀 | 只 |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.91 | 安装卫生间隔断门板铰链 | 个 |  | 硬塑 |  |
| 1.1.92 | 大便冲水阀维修 | 处 |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.93 | 小便冲水阀维修 | 处 |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.94 | 疏通卫生间下水 | 处 |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.95 | 水箱支架安装 | 付 |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.96 | BV-1.5，电线 | m |  | 鑫科 |  |
| 1.1.97 | BV-6，电线 | m |  | 鑫科 |  |
| 1.1.98 | T5/22W，吸顶灯 | 套 |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.99 | T5/32W，吸顶灯 | 套 |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.100 | 20W,日光灯管 | 根 |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.101 | 36W,日光灯管 | 根 |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.102 | DN20，PVC中型电工管 | m |  | 含束接、弯头、锁母 |  |
| 1.1.103 | 三孔插座 | 个 |  | 16A， |  |
| 1.1.104 | PVC线槽 | m |  | TE40×25 |  |
| 1.1.105 | De25，PPR等径管套 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.106 | De20，90度，PPR弯头 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.107 | De25，PPR截止阀 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.108 | 人工清理沟槽（含油污） | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.109 | 人工回填（夯实）土方 | m³ |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.110 | 机械回填（松填）土方 | m³ |  | 含材料、人工 |  |
| 1.1.111 | 挖掘机进退场费 | 次 |  | 斗容量0.8m3以下 |  |
| 1.1.112 | 挖掘机进退场费 | 次 |  | 斗容量0.8m3及以上 |  |
| 1.1.113 | 机械开挖、自卸式汽车配合外运土方 | m³ |  | 斗容量0.8m3及以上 |  |
| 1.1.114 | 人工装土、拖拉机外运土方 | 车 |  | 0.8m3 |  |
| 1.1.115 | 挖土方排水台班 | 台班 |  | φ110离心清水泵,含人工 |  |
| 1.2 | 砌筑工程 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 拆除120mm厚砖砌体 | ㎡ |  | 含双面粉刷层与垃圾清运费用 |  |
| 1.2.2 | 拆除370mm厚砖砌体 | ㎡ |  | 含双面粉刷层与垃圾清运费用 |  |
| 1.2.3 | 砖砌体 | m³ |  | 利用原有砖体，海螺牌水泥 |  |
| 1.2.4 | 砖砌体1：2水泥砂浆粉刷增减10mm厚 | ㎡ |  | 中粗沙、海螺牌水泥 |  |
| 1.2.5 | 天棚水泥砂浆粉刷层20mm厚 | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 1.2.6 | 砖砌体钢丝网铺设 | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 1.2.7 | 120mm厚墙面开孔≤300mm | 个 |  | 含恢复 |  |
| 1.2.8 | 370mm厚墙面开洞≤300mm | 个 |  | 含恢复 |  |
| 1.2.9 | 砖墙面开关闷盖开孔（100mm×100mm×50mm） | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 1.2.10 | 中粗砂垫层 | m³ |  | 含材料、人工 |  |
| 1.2.11 | 细砂垫层 | m³ |  | 含材料、人工 |  |
| 1.2.12 | 3.6～8m装饰脚手架 | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 1.2.13 | 8m以上装饰脚手架 | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 1.2.14 | 活动脚手架 | 副 |  | 每副每天 |  |
| 1.3 | 道路、附属工程 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 人工破除钢筋砼道路 | m³ |  | 含材料、人工 |  |
| 1.3.2 | 人工挖碎石、片石 | m³ |  | 含材料、人工 |  |
| 1.3.3 | 大型挖掘机风镐破砼 | 小时 |  | 斗容量0.8 m3以上 |  |
| 1.3.4 | 机械挖碎石、片石 | m³ |  | 含材料、人工 |  |
| 1.3.5 | 毛石垫层摊铺 | m³ |  | 含材料、人工 |  |
| 1.3.6 | 毛石垫层摊铺(利用原有） | m³ |  | 厂内运输 |  |
| 1.3.7 | 级配碎石垫层铺摊 | m³ |  | 含材料、人工 |  |
| 1.3.8 | 钢筋制安 | kg |  | 含材料、人工 |  |
| 1.3.9 | 路侧石拆除 | m |  | 含清运出厂，自行处理 |  |
| 1.3.10 | 路侧石安装 | m |  | 就地利用原有路侧石，含辅材，护帮砼甲供 |  |
| 1.3.11 | 面包砖安装 | ㎡ |  | 乙供材，含辅材，≯50mm的水泥沙混合物结合层 |  |
| 1.3.12 | 破除地面需要安装照明（安全要求） | 次 |  | 按每处计量，开工-完工计量一次 |  |
| 1.3.13 | 填黄土、码运（20kg） | 袋 |  | 含材料、人工、运输 |  |
| 1.3.14 | 组合式办公桌拆装 | 套 |  | 含搬运 |  |
| 1.3.15 | 钢丝网围墙(钢管立柱，钢管框） | m |  | 不含基础 |  |
| 1.3.16 | PVC围墙(钢管立柱，PVC护栏） | m |  | 不含基础 |  |
| 1.4 | 排水工程 |  |  | 含材料、人工 |  |
| 1.4.1 | 有筋承插式涵管φ400×35×2000mm-Ⅱ敷设 | m |  | 含材料、人工 |  |
| 1.4.2 | 有筋承插式涵管φ500×42×2000mm-Ⅱ敷设 | m |  | 含材料、人工 |  |
| 1.4.3 | UPVC排水管 | m |  | De160，华亚 |  |
| 1.4.4 | UPVC排水45度弯头 | 个 |  | De50，华亚 |  |
| 1.4.5 | UPVC排水45度弯头 | 个 |  | De75，华亚 |  |
| 1.4.6 | UPVC排水45度弯头 | 个 |  | De160，华亚 |  |
| 1.4.7 | UPVC排水90度弯头 | 个 |  | De50，华亚 |  |
| 1.4.8 | UPVC排水90度弯头 | 个 |  | De75，华亚 |  |
| 1.4.9 | UPVC排水90度弯头 | 个 |  | De110，华亚 |  |
| 1.4.10 | UPVC排水90度弯头 | 个 |  | De160，华亚 |  |
| 1.4.11 | UPVC排水直接 | 个 |  | 15.00 |  |
| 1.4.12 | UPVC排水直接 | 个 |  | De110，华亚 |  |
| 1.4.13 | UPVC排水直接 | 个 |  | De160，华亚 |  |
| 1.4.14 | UPVC排水45度带检查口弯头 | 个 |  | De50，华亚 |  |
| 1.4.15 | UPVC排水45度带检查口弯头 | 个 |  | De75，华亚 |  |
| 1.4.16 | UPVC排水45度带检查口弯头 | 个 |  | De110，华亚 |  |
| 1.4.17 | UPVC排水45度带检查口弯头 | 个 |  | De160，华亚 |  |
| 1.4.18 | UPVC排水90度带检查口弯头 | 个 |  | De50，华亚 |  |
| 1.4.19 | UPVC排水90度带检查口弯头 | 个 |  | De75，华亚 |  |
| 1.4.20 | UPVC排水90度带检查口弯头 | 个 |  | De110，华亚 |  |
| 1.4.21 | UPVC排水90度带检查口弯头 | 个 |  | De160，华亚 |  |
| 1.4.22 | 疏通Φ160mm雨水管 | m |  | 含垃圾清运 |  |
| 1.4.23 | 疏通Φ200mm雨水管 | m |  | 含垃圾清运 |  |
| 1.4.24 | 疏通Φ300mm雨水管 | m |  | 含垃圾清运 |  |
| 1.4.25 | 疏通Φ400mm雨水管 | m |  | 含垃圾清运 |  |
| 1.4.26 | 疏通Φ600mm雨水管 | m |  | 含垃圾清运 |  |
| 1.4.27 | 疏通Φ800mm雨水管 | m |  | 含垃圾清运 |  |
| 1.4.28 | 疏通Φ300mm污水管 | m |  | 含垃圾清运 |  |
| 1.4.29 | 疏通Φ400mm污水管 | m |  | 含垃圾清运 |  |
| 1.4.30 | 疏通Φ600mm污水管 | m |  | 含垃圾清运 |  |
| 1.4.31 | 清理污水检查井(Ф700） | 座 |  | 综合各种深度、含垃圾清运 |  |
| 1.4.32 | 清理300×450×1000雨水井 | 座 |  | 含垃圾清运 |  |
| 1.4.33 | 清理400×600×800污水井 | 座 |  | 含垃圾清运 |  |
| 1.4.34 | 清理600×450×1100污水井 | 座 |  | 含垃圾清运 |  |
| 1.4.35 | 清理1500×800×700污水井 | 座 |  | 含垃圾清运 |  |
| 1.4.36 | 排水沟清淤（200mm宽） | m |  | 综合各种深度、含垃圾清运 |  |
| 1.4.37 | 排水沟清淤（250mm宽） | m |  | 综合各种深度、含垃圾清运 |  |
| 1.4.38 | 排水沟清淤（350mm宽） | m |  | 综合各种深度、含垃圾清运 |  |
| 1.4.39 | 排水沟清淤（400mm宽） | m |  | 综合各种深度、含垃圾清运 |  |
| 1.4.40 | 排水沟清淤（450mm宽） | m |  | 综合各种深度、含垃圾清运 |  |
| 1.4.41 | 排水沟清淤（500mm宽） | m |  | 综合各种深度、含垃圾清运 |  |
| 1.4.42 | 清理隔油池及窨井内油污 | m³ |  | 含垃圾清运 |  |
| 1.4.43 | 疏通φ400mm污水管内油污 | m |  | 含垃圾清运 |  |
| 1.4.44 | 安装铸铁雨水口篦子（300×450） | 套 |  | 井圈井盖乙供，含安装辅材 |  |
| 1.4.45 | 安装混凝土雨水口篦子（300×450） | 座 |  | 井圈井盖乙供，含安装辅材 |  |
| 1.4.46 | 窨井、沟槽盖板砼浇筑 | m³ |  | 含砼，模板（砼C20) |  |
| 1.4.47 | 安装明沟盖板 | ㎡ |  | 高分子盖板、承重3T, 乙供 |  |
| 1.5 | 混凝土工程 |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 砼地面开孔（Φ75mm，深300） | 个 |  | 含恢复、垃圾外运 |  |
| 1.5.3 | 砼地面开孔（Φ160mm，深300） | 个 |  | 含恢复、垃圾外运 |  |
| 1.5.4 | 砼地面开孔（Φ200mm，深300） | 个 |  | 含恢复、垃圾外运 |  |
| 1.5.5 | 机械切缝并凿除砼地面（宽20~50mm,50mm深） | m |  | 含垃圾外运 |  |
| 1.5.6 | 机械切缝并凿除砼地面（宽50~100mm,50mm深） | m |  | 含垃圾外运 |  |
| 1.5.7 | 机械切缝并凿除砼地面（宽100~200mm,50mm深） | m |  | 含垃圾外运 |  |
| 1.5.8 | 机械切缝并凿除砼地面（宽200~300mm,50mm深） | m |  | 含垃圾外运 |  |
| 1.5.9 | 机械切缝并凿除砼地面（宽20~50mm,10mm深） | m |  | 含垃圾外运 |  |
| 1.5.10 | 机械切缝并凿除砼地面（宽50~100mm,10mm深） | m |  | 含垃圾外运 |  |
| 1.5.11 | 机械切缝并凿除砼地面（宽100~200mm,10mm深） | m |  | 含垃圾外运 |  |
| 1.5.12 | 机械切缝并凿除砼地面（宽200~300mm,10mm深） | m |  | 含垃圾外运 |  |
| 1.5.19 | C15地坪浇筑 | m³ |  | 砼自拌 |  |
| 1.5.20 | C20地坪浇筑 | m³ |  | 砼自拌 |  |
| 1.5.22 | C30地坪浇筑 | m³ |  | 砼自拌 |  |
| 1.5.23 | 人工浇筑钢筋砼基础 | m³ |  | 不含钢筋制安， |  |
| 1.5.24 | 人工浇筑钢筋砼梁、板、柱 | m³ |  | 不含钢筋制安， |  |
| 1.5.26 | 砼二次倒运 | m³ |  | 运距10米以外 |  |
| 1.5.27 | 二次砼灌浆（自拌砼） | m³ |  | 自拌微膨胀混凝土 |  |
| 1.5.28 | 钢筋制安 | kg |  | 马钢或国内大型钢厂产品 |  |
| 1.6 | 金属结构、其它工程 |  |  |  |  |
| 1.6.1 | 双层彩钢板墙面开孔φ160mm以下圆孔 | 个 |  | 含收边费用 |  |
| 1.6.2 | 双层彩钢板墙面开孔φ300mm以下圆孔 | 个 |  | 含收边费用 |  |
| 1.6.3 | 彩钢板墙体开洞1.2×1.2以内 | 个 |  | 含收边、垃圾清运费 |  |
| 1.6.4 | 双层彩钢板面收边（镀锌，展开宽度≤500mm） | m |  | 含材料、人工 |  |
| 1.6.5 | 门洞口单层彩板包边 | m |  | 含材料、人工 |  |
| 1.6.6 | 100m厚EPS板镀锌铁皮包边 | m |  | 含材料、人工 |  |
| 1.6.7 | 镀锌铁皮包边（厚3mm，宽3cm，含打孔及辅材） | m |  | 含材料、人工 |  |
| 1.6.8 | Φ110防撞柱安装（插入地面式安装，含四周灌浆） | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 1.6.9 | 拉结筋植筋胶植筋（Φ8 L=0.95m) | 根 |  | 含材料、人工 |  |
| 1.6.10 | 植筋胶植筋（Φ6，均长0.5m） | 根 |  | 含材料、人工 |  |
| 1.6.11 | 钢板网制安(80×50×5) | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 1.6.12 | 水管保温DN15 | m |  | 含材料、人工 |  |
| 1.6.13 | 水管保温DN20 | m |  | 橡塑保温 |  |
| 1.6.14 | 水管保温DN32 | m |  | 橡塑保温 |  |
| 1.6.15 | 水包绑扎保温 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 1.6.16 | 卷帘窗帘 | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 1.6.17 | 厂房卷帘门拆卸矫正、更换部分配件 | m2 |  | 含材料、人工 |  |
| 1.6.18 | 厂房卷帘门更换电机 | 组 |  | 含材料、人工 |  |
| 二 | 装饰 |  |  | 含材料、人工 |  |
| 2.1 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 铁门围栏刷油漆（两遍） | m2 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.1.2 | 金属面防锈漆（一遍） | m2 |  | 含除锈、材料、人工 |  |
| 2.1.3 | 金属面面漆（两遍） | m2 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.1.4 | 木面油漆（两遍） | m2 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.1.5 | 钢丝网围栏油漆（两遍） | m2 |  | 含除锈、一底二面 |  |
| 2.1.6 | 木扶手油漆（两遍） | m |  | 含油灰打底 |  |
| 2.1.7 | 钢柱喷字 | 个 |  | 字高30cm以内 |  |
| 2.1.8 | 铲除原有顶面涂料 | ㎡ |  | 含垃圾清运费用 |  |
| 2.1.9 | 铲除原有墙面涂料 | ㎡ |  | 含垃圾清运费用 |  |
| 2.1.10 | 刷内墙乳胶漆一底两面 | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 2.1.11 | 刷墙面防霉涂料 | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 2.1.12 | 刷顶面防霉涂料 | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 2.1.13 | 安装硅钙板吊顶 | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 2.1.14 | 轻钢龙骨防火石膏板吊顶 | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 2.1.15 | 轻钢龙骨硅钙板吊顶更换 | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 2.1.16 | 轻钢龙骨纸面防潮石膏板隔墙双面石膏板 | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 2.1.17 | 轻钢龙骨防火石膏板吊顶 | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 2.1.18 | 铝塑板包柱及横梁 | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 2.2 | 楼地面、墙、柱面装饰工程 |  |  | 含材料、人工 |  |
| 2.2.1 | 铲除原有地面瓷砖 | ㎡ |  | 含垃圾清运费用 |  |
| 2.2.2 | 铲除原有墙面瓷砖 | ㎡ |  | 含垃圾清运费用 |  |
| 2.2.3 | 铲除原有瓷砖踢脚线 | m |  | 含垃圾清运费用 |  |
| 2.2.6 | 水泥砂浆贴地面砖 | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 2.2.7 | 水泥砂浆贴墙面砖 | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 2.2.8 | 水泥砂浆贴门槛石 | ㎡ |  | 中国黑、厚度10mm以上 |  |
| 2.2.9 | 贴120mm高大理石踢脚线 | m |  | 中国黑、厚度10mm以上 |  |
| 2.3 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 安装58型材PVC半玻平开门 | ㎡ |  | 海螺型材、5mm单玻璃 |  |
| 2.3.2 | 安装58型材PVC全玻平开门 | ㎡ |  | 海螺型材、5mm单玻璃 |  |
| 2.3.3 | 安装58型材PVC全板平开门 | ㎡ |  | 海螺型材 |  |
| 2.3.4 | 安装60型材PVC半玻推拉门 | ㎡ |  | 海螺型材、5mm单玻璃 |  |
| 2.3.5 | 安装防盗门 | ㎡ |  | 门锁及配件 |  |
| 2.3.6 | 安装防盗门 | ㎡ |  | 贝斯特，含门锁及配件 |  |
| 2.3.7 | 安装防火门 | ㎡ |  | 甲级，含门锁及配件 |  |
| 2.3.8 | 安装彩铝拉门 | ㎡ |  |  |  |
| 2.3.9 | 安装10mm厚钢化玻璃门 | ㎡ |  | 不含主材 |  |
| 2.3.10 | 安装12mm厚钢化玻璃门 | ㎡ |  | 不含主材 |  |
| 2.3.11 | 安装58型材PVC固定窗 | ㎡ |  | 海螺型材、5mm单玻璃 |  |
| 2.3.12 | 安装60型PVC平开窗 | ㎡ |  | 海螺型材、5mm单玻璃，含窗扇及配件，不含窗框 |  |
| 2.3.13 | 安装88型材推拉窗 | ㎡ |  | 海螺型材、5mm单玻璃 |  |
| 2.3.14 | 安装5mm厚门、窗玻璃 | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.15 | 安装玻璃地弹门拉手450mm长 | 副 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.16 | 安装玻璃地弹门拉手600mm长 | 副 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.17 | 安装玻璃门地弹簧 | 套 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.18 | 安装玻璃门锁 | 把 |  | 半圆内侧带保险 |  |
| 2.3.19 | 安装钢化玻璃门夹 | 只 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.20 | 安装GMT玻璃门导轨 | m |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.21 | 安装玻璃门门吸 | 套 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.22 | 安装玻璃门锁 | 把 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.23 | 安装玻璃门锁 | 把 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.24 | 600mm不锈钢推拉门把手固定维修 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.25 | 安装PVC窗把手 | 只 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.26 | 安装PVC窗铝合金把手 | 只 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.27 | 安装T型PVC锁 | 把 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.28 | 安装PVC门铰链 | 只 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.29 | 安装PVC门上扣 | 只 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.30 | 安装PVC窗月牙锁 | 只 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.31 | 安装PVC窗滑轮 | 只 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.32 | 安装PVC窗折叠杆 | 只 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.33 | 安装PVC平开窗拉手 | 把 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.34 | 安装PVC窗铝滑轨 | m |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.35 | 安装PVC窗毛条 | m |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.36 | 安装PVC窗橡胶压条 | m |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.37 | 安装PVC窗胶条 | m |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.38 | PVC纱窗换纱 | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.39 | PVC纱窗换纱 | ㎡ |  | 仅换纱不含框料，含压条 |  |
| 2.3.40 | 安装不锈钢纱窗 | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.41 | 安装木门防盗锁芯 | 把 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.42 | 安装木门执手锁 | 把 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.43 | 安装木门执手锁 | 把 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.44 | 木门执手锁维修 | 把 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.45 | 安装PVC门球形锁 | 把 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.46 | 安装PVC门执手锁 | 把 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.47 | 安装PVC门执手锁芯 | 把 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.48 | 安装PVC门加长型门锁 | 把 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.49 | 安装PVC门加长型门锁芯 | 把 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.50 | 安装防盗门锁 | 把 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.51 | 安装防火门锁 | 把 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.52 | 安装防盗门把手 | 只 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.53 | 安装防盗门执手锁锁芯 | 把 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.54 | 安装闭门器062型 | 套 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.55 | 安装80mm长普通插销 | 套 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.56 | 安装120mm长不锈钢插销 | 套 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.57 | 安装200mm长不锈钢插销 | 套 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.58 | 安装300mm长不锈钢插销 | 套 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.59 | 不锈钢网制安 | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.60 | 不锈钢防鼠板门制安 | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 2.3.61 | 贴窗纸 | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 2.4 | 卫生间工程 |  |  | 含材料、人工 |  |
| 2.4.1 | 台面上脸盆 | 套 |  | 含安装辅材 |  |
| 2.4.2 | 脸盆用单把水龙头 | 只 |  | 含安装辅材 |  |
| 2.4.3 | S弯下水 | 只 |  | 含安装辅材 |  |
| 2.4.4 | 高压软管 | 根 |  | 含安装辅材 |  |
| 2.4.5 | 三角阀 | 只 |  | 含安装辅材 |  |
| 2.4.6 | 立柱式脸盆 | 套 |  | 含安装辅材 |  |
| 2.4.7 | 拖把池 | 套 |  | 含安装辅材 |  |
| 2.4.8 | 拖把池龙头 | 套 |  | 含安装辅材 |  |
| 2.4.9 | 安装大便器按钮式冲洗阀 | 只 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.4.10 | 安装大便器压杆式冲洗阀 | 只 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.4.11 | 安装洗面盆双联龙头 | 只 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.4.12 | 安装洗面盆双联龙头 | 只 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.4.13 | 安装拖布池加长型单开水龙头 | 只 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.4.14 | 安装拖布池单开普通水龙头 | 只 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.4.15 | 安装立式弯管水龙头 | 只 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.4.16 | 安装面盆下水配件 | 套 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.4.17 | 安装水龙头给水软管 | 根 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.4.18 | 安装水龙头加长型给水软管(L≥0.5m) | 根 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.4.19 | 安装洗面盆S形不锈钢下水配件 | 套 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.4.20 | 安装洗面盆塑料排水软管 | 套 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.4.21 | 安装卫生间隔断门板（门板尺寸1700×600） | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 2.4.22 | 安装卫生间隔断门板锁具 | 个 |  | 硬塑角码、地脚配件等 |  |
| 2.4.23 | 安装卫生间隔断门板铰链 | 个 |  | 不锈钢 |  |
| 2.4.24 | 安装卫生间隔断门板锁具 | 个 |  | 不锈钢 |  |
| 2.4.25 | 安装小便池挡板 | 块 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.4.26 | 安装镜子 | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 2.4.27 | 聚氨酯防水层（两道） | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 2.4.28 | 卫生间防水（SQ厚2.5mm） | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 2.4.29 | PVC扣板开孔（300×300） | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.4.30 | 不锈钢地漏（De50） | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.4.31 | 不锈钢地漏（De75） | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.4.32 | 不锈钢地漏（De100） | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.4.33 | 淋浴花洒拆换 | 套 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.4.34 | 不锈钢角架安装 | 只 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.4.35 | 不锈钢挂衣架安装 | 只 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.4.36 | 蹲坑成套水箱安装 | 套 |  | 含材料、人工 |  |
| 2.4.37 | 安装衣帽钩 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 三 | 安装工程 |  |  | 含材料、人工 |  |
| 3.1 | 电气工程 |  |  | 含材料、人工 |  |
| 3.1.2 | BV-2.5，电线 | m |  | 鑫科 |  |
| 3.1.3 | BV-4，电线 | m |  | 鑫科 |  |
| 3.1.4 | BV-10，电线 | m |  | 鑫科 |  |
| 3.1.5 | BV-16，电线 | m |  | 鑫科 |  |
| 3.1.6 | BV-25，电线 | m |  | 鑫科 |  |
| 3.1.7 | 3×2.5m㎡护套线敷设 | m |  | 鑫科 |  |
| 3.1.8 | 2×14W，标准型电子镇流器（一拖二） | 套 |  | 含材料、人工 |  |
| 3.1.9 | 2×28W，标准型电子镇流器（一拖二） | 套 |  | 含材料、人工 |  |
| 3.1.10 | 3×14W，标准型电子镇流器（一拖三） | 套 |  | 含材料、人工 |  |
| 3.1.11 | 3×28W，标准型电子镇流器（一拖三） | 套 |  | 含材料、人工 |  |
| 3.1.12 | 暗装配电箱壳体 | 套 |  | 8位，含导轨、零排、接地排，正泰 |  |
| 3.1.13 | 暗装配电箱壳体 | 套 |  | 12位，含导轨、零排、接地排，正泰 |  |
| 3.1.14 | 暗装配电箱壳体 | 套 |  | 24位，含导轨、零排、接地排，正泰 |  |
| 3.1.15 | 明装配电箱壳体 | 套 |  | 8位，含导轨、零排、接地排，正泰 |  |
| 3.1.16 | 明装配电箱壳体 | 套 |  | 12位，含导轨、零排、接地排，正泰 |  |
| 3.1.17 | 明装配电箱壳体 | 套 |  | 24位，含导轨、零排、接地排，正泰 |  |
| 3.1.18 | T5/28W，吸顶灯 | 套 |  |  |  |
| 3.1.19 | T5/40W，吸顶灯 | 套 |  |  |  |
| 3.1.20 | 消防应急标志灯 | 套 |  | PAK-Y01-101~106，应急时间≥90min， |  |
| 3.1.21 | 消防应急照明灯 | 套 |  | PAK-Y01-208AX，应急时间≥90min， |  |
| 3.1.22 | 3×14W，T5，嵌入式格栅灯 | 套 |  | 含材料、人工 |  |
| 3.1.23 | 3×28W，T5，嵌入式格栅灯 | 套 |  | 含材料、人工 |  |
| 3.1.24 | 3×36W，T5，嵌入式格栅灯 | 套 |  | 含材料、人工 |  |
| 3.1.25 | 18W,日光灯管 | 根 |  | 含材料、人工 |  |
| 3.1.26 | 24W,日光灯管 | 根 |  | 含材料、人工 |  |
| 3.1.27 | 40W,日光灯管 | 根 |  | 含材料、人工 |  |
| 3.1.28 | 32W环形灯管 | 套 |  | 含材料、人工 |  |
| 3.1.29 | 25W螺旋节能灯管 | 套 |  | 含材料、人工 |  |
| 3.1.30 | DN16，PVC中型电工管 | m |  | 含束接、弯头、锁母 |  |
| 3.1.31 | DN25，PVC中型电工管 | m |  | 含束接、弯头、锁母 |  |
| 3.1.32 | DN32，PVC中型电工管 | m |  | 含束接、弯头、锁母 |  |
| 3.1.33 | DN40，PVC中型电工管 | m |  | 含束接、弯头、锁母 |  |
| 3.1.34 | DN50，PVC中型电工管 | m |  | 含束接、弯头、锁母 |  |
| 3.1.35 | DN15，PVC接线盒 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 3.1.36 | DN20，PVC接线盒 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 3.1.37 | DN25，PVC接线盒 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 3.1.38 | 单极翘板开关 | 个 |  | 10A， |  |
| 3.1.39 | 双极翘板开关 | 个 |  | 10A， |  |
| 3.1.40 | 三极翘板开关 | 个 |  | 10A， |  |
| 3.1.41 | 四极翘板开关 | 个 |  | 10A， |  |
| 3.1.42 | 安装声控开关 | 只 |  |  |  |
| 3.1.43 | 五孔插座 | 个 |  | 10A， |  |
| 3.1.44 | 三孔插座16A（充电桩专用） | 个 |  |  |  |
| 3.1.45 | 明盒 | 个 |  | 86型， |  |
| 3.1.46 | 暗盒 | 个 |  | 86型， |  |
| 3.1.47 | PVC角线槽 | m |  | TC40*40， |  |
| 3.1.48 | PVC地面线槽 | m |  | TC50*15 |  |
| 3.1.49 | PVC地面线槽 | m |  | TC75*18 |  |
| 3.1.50 | PVC线槽 | m |  | TE25*15 |  |
| 3.1.51 | PVC线槽 | m |  | TE40*20 |  |
| 3.1.52 | PVC线槽 | m |  | TE60*25 |  |
| 3.1.53 | PVC线槽 |  |  | TE85×40 |  |
| 3.1.54 | 不锈钢地面弧线槽100mm宽 | m |  | 含材料、人工 |  |
| 3.1.55 | 不锈钢弧形地线槽50mm宽 | m |  | 含材料、人工 |  |
| 3.1.56 | 金属线槽安装100×50 | m |  | 含材料、人工 |  |
| 3.1.57 | 半圆形铝合金线槽 | m |  | 60*20 |  |
| 3.1.58 | 半圆形铝合金线槽 | m |  | 50*15 |  |
| 3.1.59 | 安装8回路电箱盖 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 3.1.60 | 安装10回路电箱盖 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 3.1.61 | 安装15回路电箱盖 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 3.1.62 | 安装18回路电箱盖 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 3.1.63 | 安装24回路电箱盖 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 3.1.64 | 排气扇 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 3.2 | 给水工程 |  |  | 含材料、人工 |  |
| 3.2.1 | De20，PPR等径管套 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 3.2.2 | De32，PPR等径管套 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 3.2.3 | De25，90度，PPR弯头 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 3.2.4 | De32，90度，PPR弯头 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 3.2.5 | De20，45度，PPR弯头 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 3.2.6 | De25，45度，PPR弯头 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 3.2.7 | De32，45度，PPR弯头 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 3.2.8 | De20，PPR等径三通 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 3.2.9 | De25，PPR等径三通 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 3.2.10 | De32，PPR等径三通 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 3.2.11 | De50，PPR等径三通 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 3.2.12 | De63，PPR等径三通 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 3.2.13 | De75，PPR等径三通 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 3.2.14 | De20，PPR截止阀 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 3.2.15 | De32，PPR截止阀 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 3.2.16 | De50，PPR截止阀 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 四 | 钢结构 |  |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1 | 预埋铁件制作安装 | kg |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.1 | 预埋高强螺栓制作安装 | kg |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.2 | 膨胀螺栓安装φ6-φ10 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.3 | 膨胀螺栓安装φ12-φ16 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.4 | 膨胀螺栓安装φ18-φ22 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.5 | 膨胀螺栓安装φ24-φ28 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.6 | 膨胀螺栓安装φ28-φ32 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.7 | Φ14mm化学螺栓制安 | 套 |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.8 | Φ20mm化学螺栓制安 | 套 |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.9 | 彩钢瓦拆除 | m2 |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.10 | 彩钢瓦恢复，厚0.5mm | m2 |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.11 | 钢梁柱拆除 | t |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.12 | 钢檩条及钢柱恢复 | t |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.13 | 塑钢窗的拆除 | m2 |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.14 | 厂房推拉门插销制安 | 个 |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.15 | 厂房推拉门夹芯板铆钉制安 | m2 |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.16 | 墙面彩钢瓦整形修复 | m2 |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.17 | 电缆地沟盖板（铁制：1.1m*0.6m) | 块 |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.18 | 制作安装60型材PVC固定窗 | ㎡ |  | 海螺型材 |  |
| 4.1.19 | 制作安装88型材推拉窗(带纱窗) | ㎡ |  | 海螺型材 |  |
| 4.1.20 | 制作安装88型材推拉窗(带纱窗) | ㎡ |  | 海螺型材 |  |
| 4.1.21 | 制作安装PVC纱窗 | ㎡ |  | 单扇不足1m2按1m2计 |  |
| 4.1.22 | 制作安装PVC纱门 | 扇 |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.23 | 制作安装58型材PVC半玻平开门 | ㎡ |  | 海螺型材 |  |
| 4.1.24 | 制作安装58型材PVC全玻平开门 | ㎡ |  | 海螺型材 |  |
| 4.1.25 | 制作安装58型材PVC镶板隔断 | ㎡ |  | 立杆间距1.2M以内 |  |
| 4.1.26 | 制作安装铝合金半玻平开门2.0mm | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.27 | 制作安装铝合金全板平开门2.0mm | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.28 | 制作安装铝合金推拉窗1.4mm | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.29 | 制作安装铝合金固定窗1.4mm | ㎡ |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.30 | 制作安装75mm岩棉墙体 | ㎡ |  | 含包边，辅材、内外板0.5mm |  |
| 4.1.31 | 制作安装75mm岩棉板门 | ㎡ |  | 含包边，辅材、内外板0.5mm |  |
| 4.1.32 | 制作安装75mm岩棉瓦楞屋面板 | ㎡ |  | 含包边，辅材、内外板0.5mm |  |
| 4.1.33 | 制作安装50mm岩棉墙体 | ㎡ |  | 含包边，辅材、内外板0.5mm |  |
| 4.1.34 | 制作安装50mm岩棉板门 | ㎡ |  | 含包边，辅材、内外板0.5mm |  |
| 4.1.35 | 制作安装50mm岩棉瓦楞屋面板 | ㎡ |  | 含包边，辅材、内外板0.5mm |  |
| 4.1.36 | 制作安装1.05M高不锈钢栏杆 | m |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.37 | 不锈钢栏杆维修 | m |  | 综合各种管径，含焊接 |  |
| 4.1.38 | 制作安装δ=0.45mm泛水板 | ㎡ |  | 展开宽度≤300mm |  |
| 4.1.39 | 制作安装δ=0.45mm泛水板 | ㎡ |  | 展开宽度≤500mm |  |
| 4.1.40 | 制作安装δ=0.50mm屋面板 | ㎡ |  | 镀锌彩板 |  |
| 4.1.41 | 制作安装δ=0.5mm墙面板 | ㎡ |  | 镀锌彩板、板宽1M以内 |  |
| 4.1.42 | 轻钢龙骨双面石膏板墙制安（可耐福板） | m2 |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.43 | 轻钢龙骨单面石膏板墙制安（可耐福板） | m2 |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.44 | 轻钢龙骨铝塑板天棚制安 | m2 |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.45 | 轻钢龙骨铝合金扣板制安 | m2 |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.46 | 木龙骨PVC扣板天棚制安 | m2 |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.47 | 角钢框、钢丝网隔断制安 | m2 |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.48 | 5mm厚平板玻璃制安 | m2 |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.49 | 打玻璃胶 | m |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.50 | 打结构胶 | m |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.51 | 打膨胀剂 | m |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.52 | 3㎜聚酯SBS防水卷材铺设 | m2 |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.53 | 4mm厚聚酯胎SBS防水层铺设 | m2 |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.54 | JS高分子复合防水涂料1.2厚 | m2 |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.55 | 堵漏王补漏 | 袋 |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.56 | 防水浆料 | kg |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.57 | 制作彩钢雨棚 | m2 |  | 不含柱 |  |
| 4.1.58 | 铝合金网状防盗窗制安 | m2 |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.59 | 不锈钢防盗窗制安 | m2 |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.60 | 不锈钢防盗窗制安 | m2 |  | 含开小门 |  |
| 4.1.61 | 不锈钢包边（1mm厚304，L10cm*10cm宽） | m |  | 含木工板打底 |  |
| 4.1.62 | 方管防盗窗制安（含底漆、面漆） | m2 |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.63 | 厂房卷帘门拆卸矫正、更换部分配件 | m2 |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.64 | 厂房卷帘门更换电机 | 组 |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.65 | 铝合金门矫正、维修 | 扇 |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.66 | 厂房天沟虹吸接头处漏雨维修 | 处 |  | 湾头处脱焊修复 |  |
| 4.1.67 | 非金属墙面渗水维修 | 处 |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.68 | 彩钢瓦屋面漏水维修 | 处 |  | 屋面打结构胶 |  |
| 4.1.69 | 金属面防锈漆（一遍） | m2 |  | 含除锈、材料、人工 |  |
| 4.1.70 | 金属面面漆（两遍） | m2 |  | 含材料、人工 |  |
| 4.1.71 | 钢栏杆油漆（两遍） | m |  | 含除锈、一底二面 |  |
| 4.1.72 | 吊机 25T | 台班 |  |  |  |
| 4.1.73 | 随车吊 8T | 台班 |  |  |  |
| 4.1.74 | 管道疏通车 20T | 台班 |  |  |  |
| 4.1.75 | 登高车 | 台班 |  |  |  |
| 4.1.76 | 不锈钢室外充电箱 | 套 |  |  |  |
| 4.1.77 | 消防软管卷盘 | 盘 |  |  |  |
| 4.1.78 | 复合地板 | m2 |  |  |  |
| 4.1.79 | 地板革 | m2 |  |  |  |
| 4.1.80 | 鹅卵石 | t |  |  |  |
| 4.1.81 | 消防箱门 | 扇 |  |  |  |
| 4.1.82 | 消防箱 | 套 |  |  |  |
| 4.1.83 | 18厘板 | m2 |  |  |  |
| 4.1.84 | 1P32A漏电保护器 | 个 |  |  |  |
| 4.1.85 | 地面标识标线 | m |  |  |  |
| 4.1.86 | 集装箱租赁（3*6m） | 天 |  |  |  |
| 4.1.87 | 集装箱（3*6m） | 套 |  |  |  |
| 4.1.88 | UPVC排水管300 | m |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |